|  |  |
| --- | --- |
| Blodsukkerapparat – AccuCheck PerformaSertifiseringsintervall: Opplæring + sertifisering første år. Ingen videre sertifisering. | Ortopediskavdeling |
| Krav til gjennomført sertifisering1. Vite hvor apparatet oppbevares
2. Vite hvor man finner bruksanvisningen og kan bruke den.
3. Vite hvor man finner teststrimler og kontrollvæske.
4. Kunne ta i bruk en ny boks med teststrimler.
5. Kunne ta blodprøven på korrekt vis.
6. Vite hvordan apparatet kontrolleres.
7. Vite tiltak ved feilkilder.
8. Kunne rengjøringsrutiner.
9. Hvem kontakter du ved apparatfeil?
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  |

Rent lager, i hyllen/kurv. Tørkes av med fuktig klut.

Accu-Chek teststrimler bestilles fra sentrallager på skilt. Oppbevares på rent lager.

Sette inn ny kodebrikke i blodsukkerapparatet, når man åpner ny Accu-chek teststrimmelboks. Se at kode på skjerm er det samme som på teststrimmelboks. Sjekkes x 1 per uke. Kontrollvæsken er gyldig i 3 måneder etter åpning, det bestilles fra sentrallager, det oppbevares på rent lager ved teststrimmelboks.

Lancetter bestilles fra sentrallager, det oppbevares på rent lager.

Test og blodsukkermåling gjennomføres etter bruksanvisningen til apparatet.

Nytt apparat fås ved henvendelse Avd. for medisink biokjemi 5 etasje, Midtblokka.

September 2017, Ortopedisk avdeling, Ullevål, OUS.