|  |  |
| --- | --- |
| INR-apparat - microINRSertifiseringsintervall: annethvert år | Ortopediskpostoperativ |
| Krav til gjennomført sertifisering1. Vite hvor apparatet oppbevares
2. Vite hvor du finner bruksanvisningen og kan bruke den
3. Vite hvor du finner chip og reagens.
4. Hvordan bestille chip og reagens?
5. Kunne ta blodprøven på korrekt vis
6. Vite hvordan du utfører kvalitetskontroller.
7. Vite hvordan apparatet rengjøres
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |

Februar 2020, Hanne B. Stangnes, fagutviklingssykepleier, Orto PO, Ullevål, OUS