Rengjøring av ny C-Mac laryngoskop
[image: image1]
     


[image: image4.png]


                                 
■ Tett kontakten på bladet og eventuelt kontakt på ledning med egen propp. ■ Mekanisk vask med såpe og vann. ■ Blad legges deretter 30 min i Perasafe og ledning skal kun vaskes med klut ved behov ikke legges i Perasafe. ■ Skyll av med sterilt vann.





■ Blås i kontakten med oksygen 10 L/min eller «luftpistol» til kontakten er helt tørr.





■ Koble opp bladet til skjermen og sjekk at den fungerer.■ Legg bladet i pose på videoskjermens tralle.





Ansvar: Intensivsykepleiere og laboranter med opplæring.








INTI1 2020 MKM, CF, JS

[image: image3.png]


