## Ark1
Forbruksmateriell for respiratorbrukere ( for voksen)
Forbruksmateriell til Astral
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
27917 | Astral mobil bag
27949 | Astral SlimFit mobilty bag
27937 | Press sens filter til astral, filter
27939 | Inlet filter pack til astral, filter
27940 | Dobbelkrets adapter, 27940 adapter
27941 | Enkeltkrets adapter til respirasjon ventil
27942 | Enkeltkrets lekasjeadapter til astral
17921 | Ekspirasjonsventil autoset vent fitting orifice
22370 | Oksymeter xpod 3012LP inkludert soft sensor medium 1m
27963 | ResMed ventilatortralle
27956 | Topplate
27948 | Stativ til infusjon (fukter)
24917 | Respiratorarm
24971 | Kobling o2 elise/astral- plastikk
24988 | Row lekkasjeport
27906 | Remote alarm II cable til astral 10m
27925 | Astral dc 12/24v adapter/kabel (til lading i bil)
27943 | Strømadapter til astral, psu
27966 | Astral psu slim line powersupply
33963 | Slangetrekk (for å forebygge kondens)
AFNXXXXX | Slangesett til astral dobbel krets
21311 | Enkel pasientkrets m/utåndingsventil 22mm/1,8m
003774 | Slangesett engangs u/fukter
21354 | EasySpeak munnstykke passer til vanlig slangesett
27955 | Støttearm til munnstykkeventilasjon
03095001512 | Utility clips (festeklips til å stabilisere slangen)
14948 | Standard luftslange
Filter & HME (fuktfilter)
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
28022 | Bakterie/ virusfilter isogard hepa light u/port 28022
557044500 | Edithflex (Varme/fuktefilter med integrert fleksitube)
557057200 | Edith 1500 (Varme/fuktefilter)
BB100E | Respirasjonsfilter
41112 | Trach vent u/O2 port
41312 | Trach vent m/O2 port og sugeport
Bivona kanyle
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
670160 | Voksen trach kanyle 6,0mm m/c sil
670170 | Trach kanyle, id 7,0mm
670180 | Trach kanyle, id 8,0mm
670190 | Voksen trach kanyle tts 9,0mm m/c sil
750160 | Trachkanyle 6,0 mm
60A150 | Trach kanyle, 5,0
60A160 | Trach kanyle,6,0
60A170 | Trach kanyle, 7,0
60PFS40 | Trach kanyle
BRCA70 | Bivona trach innerkanyle 7,0 mm
BRCA80 | Bivona trach innerkanyle 8,0 mm
BRCA90 | Bivona trach innerkanyle 9,0 mm
Shiley kanyle
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
4LPC | 4 lpc trach kanyle
6 FEN | 6 Fen trach kanyle
6CFN | Trach kanyle
6CFS | Trachestomi tube uten cuff m/inner cannula
6PERC | Shiley percutaneous
8CFN | Trach kanyle
7UN80A | Trach kanyle
Diverse swivler og koblinger
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
65-80-160 | Svivel silikon (til flergangsbruk)
3521000 | Svivel vinkel med sugeåpning til tracheostomi,
1926000 | Paraell y-stykke ikke vaskbar 22mm/15mm
3504000 | Svivel rett uten sugeåpning tracheostomi
3520000 | Swivel vinkel sugeåpning til tracheostomi
191036 | Svivel dobbel m/sugeport, uttrekkbar
Diverse tilbehør, trac.
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
100/855/000 | Trach kanylebørste (Shiley)
CAP | Shiley cap 15mm
BICSWB | Rengjørinspinne (Bivona innerkanyle)
605002NW | skiftesett sterile til stell av trach
240 | Pediprints trachbånd voksen
100/555/100 | Tracheostomy wedges (avkoblingsverktøy)
HB4100-01 | Spriketang
Cough Assist E70
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
1098655 | E70 stativ, stativ, cough assist
1090832 | Slangesett coughassist E70 str. Small 1,8 meter
1090833 | Slangesett coughassist E70 str. Medium 1,8 meter (maske)
1090834 | Slangesett til coughassist E70 str. Large 1,8 meter
1090835 | Slangesett til coughassist E70 til trach
1046860 | Disposable filter
Lærdalsug LSU
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
5833181 | Serres sugeslange til LSU
781200 | Aerosolfilter til LSU sugepumpe
784000 | Vaskbar kolbe til LSU sugepumpe
784007 | Vakumforsegling til LSU sugepumpe
793500 | Vannflaske til LSU sugepumpe
84003181 | Fingertippregulator
AspiraGo Sug
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
074.0003 | Sugeslange til AspiraGo/Clario
335288 | ACO564P: sekretbeholder 1000 ml AspiraGo
335289 | ACO652P: silikonslange-kit (3 stk) AspiraGo
335290 | ACO555P: virus- og bakteriefilter (2 stk) AspiraGo
335293 | Strømforsyning til AspiraGo
335294 | Strømforsyning til bil, 12 volt, AspiraGo
MR 950 fukter
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
950A81 | Voksen dobbelt oppvarmet respiratorisk sett - med fultekammer og filter (x10) (Dobbelkrets)
950A61 | Voksen oppvarmet inspiratorisk slange NIV / Optiflow - med fuktekammer, filter, trykkslange og utluftningsport (Enkeltkrets)
900PT401 | Waterbag airvo til fp fukter bag
Taleventil
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
SSVO | Speaking valve taleventil, taleventil shiley
650-T | Tracoe phon assist speaking valve
Aeroneb Solo Forstøver
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
AG-AS3200 | Forstøverbeger til aeroneb solo
AG-AP1085 | Kabel kontrollkabel til solo
AG-AS 3010 | T-stykke voksen til aeroneb solo
Lærdalbag
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
87005100 | Lærdalsbag str: voksen
851600 | Maske Lærdalsmaske no 0/1 (Babymaske)
845040 | PEEP-ventil
NIPPY Clearway2
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
Vital Signs anastesia face mask:
7 | Large adult
5 | Small adult
Diverse forbruksmateriell
Artikkel nr: | Beskrivelse: | Pkn à | Antall
155030 | Mesoft splittkomresser 10 cm x 10cm sterile
2000106 | Hansker Nitril pudderfri blå, S
2000104 | Hansker Nitril pudderfri blå, L
2000105 | Hansker Nitril pudderfri blå, M
2000107 | Hansker Nitril pudderfri blå lang mansjett, XL
009282 | Natriumklorid 9 mg/ml 20x20 ml plastampuller
009340 | Sterilt vann 20 ml ampuller
05081181 | Sugekateter, rett - 12 fr 53 cm hvit
05086181 | Sugekateter rett - 14 fr 53 cm, sugekateter rett
05090181 | 05090181: sugekateter rett - 16 fr 53 cm, sugekateter rett
068923 | Natriumklorid (nacl) 20x10ml.
151400 | Tupfer rund
1710 | Sprøyter baxa oral 10ml (til ernæring)
4371-002 | Bandasje splittkompresser 8cmx9cm (Litt tykkere splitkompress)
4613503F | 50/60ml sprøyter omnifix m/kateteransats
NON27377 | Surgical face mask, maske, munnbind, dialyse
SS+10ES1 | Terumo sprøyte 10 ml (til å fylle cuff)
210318M | Hansker sterile str m
210318L | Hansker sterile str l
2810000 | Test lunge til respirator 1l
030950001512 | T650-r/b/y festeklype
66007640 | Bandasje Allevyn tracheostomi splitt kompr. 9 x 9
151760 | Sterile trekant, pakket 5 à fem tupfere

## Ark2
Varenr | Varesort
151760 | 151760 STERILE TREKANT, STERILE TREKANT
155030 | 155030 MESOFT SPLITTKOMRESSER 10 CMx 10CM STERILE, BANDASJE SPLITTKOMPRESSER
191036 | 191036: SVIVEL DOBBEL M/SUGEPORT, UTTREKKBAR, SVIVEL, DOBBEL, SUGEPORT, UTTREKKBAR
335289 | ACO652P: SILIKON SLANGE KIT (3 STK) ASPIRA GO, SLANGE
335289 | ACO652P: SILIKON SLANGE KIT (3 STK) ASPIRA GO, SLANGE
586514 | 586514: FLOCARE INFINITY ERNÆRINGSSETT, ERNÆRINGSSETT FLOCARE INFINITY NUTRICIA
589828 | 589828: TRANSITION STEP CONNECTOR TIL ENFIT SPRØYTER, TRANSITION STEP CONNECTOR
591422 | 591422: SPRØYTER ENFIT 20ML, SPRØYTER NUTRICIA ENFIT
591423 | 591423: ERST. AV 624823: SPRØYTER ENFIT 60ML, SPRØYTER NUTRICIA ENFIT
781200 | 781200: AEROSOLFILTER TIL LSU SUGEPUMPE, AEROSOLFILTER LSU SUGEPUMP
1090832 | 1090832: SLANGESETT COUGHASSIST STR. SMALL E70 1,8 meter, SLANGESETT COUGHASSIST
2000104 | 102 532: HANSKE NITRIL PUDDERFRI LANG BLÅ 290MM# L, HANSKE NITRIL LARGE PUDDERFRI BLÅ
0110-20 | 0110-20 GASTROSTOMI TUBE MIC-BOLUS, GASTROSTOMI TUBE MIC-BOLUS Y-PORT BALLONG 20 FR
0110-20 | 0110-20 GASTROSTOMI TUBE MIC-BOLUS, GASTROSTOMI TUBE MIC-BOLUS Y-PORT BALLONG 20 FR