Klargjøring av intensivplass

Sengenummer:

Dato/Signatur:

NEONATAL BARN VOKSEN

**Venstre side**

**Respirator:**

* Respirator, ferdig tredd m/filter (husk å merke med dato/klokkeslett)
* Aeroneb kabel
* Neonatalslanger <15kg
* Voksenslanger >15kg
* Sterilt vann 1000ml tilfukt
* Sterilt vann 1000ml til skyll av sug
* Stetoskop i relevant str.

**Monitor:**

* SpO2 måler
* EKG ledning, samt kabler i relevant str.
* BT-slange, samt mansjett i relevant str.
* Temp.måler til blæretemp
* Forrige pasient utskrevet
* Scoopinnstilling i riktig pasientkategori
* X2-modul/Scoop i standby

**Vegg, ve. side:**

* Ferdig koplet sug
* Sugetyrke

Neonatal: 13Kpa

Barn >1år: 12-16Kpa

Tenåring/voksen: 20Kpa

Forts.vegg ve.side:

* Kolbe til sugekatetre
* 8-10 sug i relevant str.
* Fingerkontroll
* Ventilasjonsbag i relevant str.

(Aktuelle masker og svelgtuber hentes når pas. meldes)

* O2-flowmeter

 **Høyre side**

**Pumper:**

* 6 Sprøytepumper
* 2 Volumpumper
* Sprøytepumpe heparin
* Transduserholder
* Dobbel trykkabel
* Ernæringspumpe

**Annet:**

* I pussbekken på nattbord:
* EKG-babler i relevant str.
* SpO2 finger/fotmål med lim
* Temp.måler med hylser
* Nattbordet plassert hø.side, mot vegg

**Intensivbord**

* Fylles opp og sjekkes etter egen liste
* Kalkulator
* Usterile kompresser
* Hånddesinfeksjon 75%
* Klorhexidin 5 mg/ml
* Usterile hansker S-M-L
* Boks for risikoavfall