MTU-opplæring Transplantasjonskirurgisk sengepost

August 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MTU | Opplæring som nyansatt | Videre sertifisering |
| Blodgassmaskin | ABL 800 FLEX | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* Kurs: PNA, Blodgass: Preanalytiske feilkilder
 | Årlig |
| Blodsukkerapparat | Accu-Chek Inform II | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* Kurs: PNA, Glukosemåling med Accu-Chek Inform II
 | Årlig |
| Blodtrykksapparat | Dinamap V100 og ProCare300 | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* På nyansatt kurs: av MTU service personell
 | Årlig |
| Blærescanner | Bladderscan | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier | Årlig |
| Doppler | Minidop Hadeco ES-100VX | Opplæring ved behov |  |
| EKG-apparat | MAC 3500Mortara Eli 250c | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier | Årlig |
| Ernæringspumpe | Nutricia Flowcare Infinity | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* På nyansatt kurs: av MTU service personell
 | Årlig |
| Infusjonspumpe | Braun infusomat space | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* På nyansatt kurs: av MTU service personell
* E-læringskurs: Braun infusomat space
 | Årlig |
| Pasientheis | Maxi-Twin | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier | Årlig |
| Scop | Nihon Kohden MU-631RK | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* På nyansatt kurs: av MTU service personell
 | Årlig |
| SmertepumpePCA og EDA | Cadd Solis | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* På nyansatt kurs: av MTU service personell
* E-læringskurs: CADD Solis
 | Årlig |
| Sprøytepumpe | Braun perfuson space | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier* E-læringskurs: BBraun sprøytepumpe
 | Årlig |
| Sug | AGA manometerSerres sugekolber | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier | Årlig |
| Temperaturmåler - panne | Berrecom JXB-178 non-contact termometer | I opplæringsperioden av kontaktsykepleier | Årlig |
| VAC, vakumbehandling | PICO og VAC, Smith&NephewPrevena og VAC, KCI | Opplæring ved behov | Årlig |