## Sheet1
Oppsummering TFM for NSP
Felt |  |  | Kode | Merknad
Eiers overordnede ID, toppnodeidentifikator |  |  | Benyttes ikke i TFM. Benyttes på dokumenter, tegninger og modellfiler. | Eiers overordne ID for NSP er 30041.
Plasserings-ID |  |  | ++A for bygg A ++B for bygg B ++C for bygg C | Fra standarden. «Plasserings-ID viser hvor komponentens primære system er romlig plassert. Det vil normalt være detområdet systemet betjener eller dekker på et overordnet nivå. Det er ikke det stedet der den aktuelle komponenten som skal kodes, er plassert.» Vi har en bygningskropp på Ila (sett bort fra parkeringsanlegg) som er delt inn i tre deler med brannskillene som inndeling. Disse delene er benevnt med A, B og C. Videre har hvert bygg en underinndeling med fløyer og bygget har totalt fire etasjer.
Systemforekomst-ID | Systemkomponent | Systemkode | NS 3451
|  | Nummer | Løpenr fra dRofus | Ingen logikk, fortløpende nummerering
| Undernummer |  | Iht. veil. NS 3457-7, tab 5 - tab 10 | Ingen logikk ut over det som er spesifisert i veileder. Vi legger eksempelvis ikke opp til en løsning der kurser for lys og stikk ligger på bestemte nummerserier.
Komponetforekomst-ID | Komponentkode |  | NS 3457-8
| Nummer |  | Løpenr fra dRofus | Ingen logikk, fortløpende nummerering
Komponenttype-ID | Komponentkode |  | NS 3457-8
| Nummer |  | Systematiseres vha dRofus
| Undernummer |  | Systematiseres vha dRofus | Benyttes ved behov
Spesiell funksjonell rolle |  |  | - | Vi ser pr nå ikke behov for dette. Hvis behov avklares dette senere.
Tilleggsinformasjon |  |  | - | Vi ser pr nå ikke behov for dette. Hvis behov avklares dette senere.
Utklipp fra NS 3457-7, tabell 16