## Vedleggsinformasjon
|  | Vedlegg til: | Intern revisjon, MBK
|  | Dok ID: | 38942
Intern revisjon, master sjekkliste, MBK
Org.enhet: | Avdeling for medisinsk biokjemi
Nivå: | 2
Versjon: | 3
Utarbeidet av | Olaug Sie Fondenes
Godkj. av: | Olav Klingenberg
Dato: | 2024-08-14
Endringer siden forrige versjon:
Lagt til spørsmål om desentralisert blodprøvetaking.

## Krav ISO 15189
Revidert enhet/ seksjon |  | Revisjonsleder
Dato |  | Revisor(er)
Revisjonsgrunnlag
ISO 15189 Medisinske laboratorier: Krav til kvalitet og kompetanse, NA-dokument, Kvalitetshåndboken, lokale prosedyrer og relevante lover og forskrifter | Kontrollspørsmål | Revidert | Kommentarer
4 Generelle krav 4.1 Upartiskhet | Hvordan sikres upartisk laboratorieaktivitet? Vis eksempel på hvordan risiko for upartiskhet identifiseres - og hva laboratoriet gjør for å eliminere/ minimere risiko
4.2 Konfidensialitet 4.2.1 Informasjonsstyring 4.2.2 Frigivelse av informasjon 4.2.3 Personellets ansvar | Hvordan sikres konfidensialitet? Hvordan ivaretas konfidensiell informasjon? Kontrollere taushetserklæringer til ansatte/ servicepersonell Hvordan sikres pasientinformasjon mot innsyn fra utenforstående? Finnes det avtaler for styring av informasjon i IKT-systemer (databehandleravtaler)?
4.3 Ivaretakelse av pasienter | Informasjon til pasienter Hvilke muligheter har pasienter og brukere til å bidra med nyttig informasjon til hjelp i valg av analysemetoder og tolkning av resultater? Hvordan informerer laboratoriet brukerne om tilgjengelige analyser og undersøkelser? Hvordan informeres pasienter og brukere om hendelser som har medført eller kan medføre pasientskade?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
5. Strukturelle og styringsmessige krav 5.1 Juridisk enhet | Beskriv endringer som er gjort i organisasjonen Er endringen meldt NA?
Vis hvordan prosesser og interaksjoner beskrives. (Flytskjema for kjerneprosesser?)
Hvordan dokumenteres prosedyrer, systemer og retningslinjer?
5.2 Laboratorieleder 5.2.1 Laboratorielederens kompetanse 5.2.2 Laboratorielederens ansvar 5.2.3 Delegering av oppgaver | Vise dokumentasjon på laboratorieleders kompetanse. Vis eksempel på risikostyring og hvordan risikoer for pasientbehandling og muligheter for forbedring fanges opp.
5.3 Laboratorieaktiviteter 5.3.1 Generelt 5.3.2 Samsvar med krav 5.3.3 Rådgivningsaktiviteter | Hvor har dere beskrevet oversikt over stedfortredere og nøkkelpersonell? (Stillingsbeskrivelser, CV, overensstemmelse mellom beskrivelse og faktiske forhold) Hvordan beskrives omfanget av laboratorieaktivitetene? Hvordan ivaretas/ beskrives krav til akkreditering i pasientnær analysering?
Hvordan dokumenteres prosedyrer, systemer og retningslinjer?
Beskriv hvordan endringer blir satt i verk
Hvordan gir egnede fagpersoner råd om analyser/ tolkning av resultatene til rekvirenter? Dokumentasjon på rådgivning?
Oppmuntres rekvirenter til å gi tilbakemelding?
Sjekk at det finnes kopi av utlagt informasjon på intranett/internett på sikkert område.
Finnes oversikt over seksjonens/ enhetens rådgivingsaktiviteter?
Finnes oversikt over hvilke personellgrupper som er involvert i de ulike rådgivningsaktivitetene.
Gjennomføres det brukerundersøkelse? Hvordan?
5.4 Struktur og myndighet 5.4.1 Generelt 5.4.2 Kvalitetsledelse | Dokumentasjon på fordeling av ansvar i organisasjonen. Organisasjonskart.
Hvordan informeres ledelsen om avvik og behov for forbedringer?
5.5 Mål og policyer | Hvordan sikres det at kvalitetspolitikken og seksjonens kvalitetsmål blir kommunisert og forstått i organisasjonen?
På hvilken måte blir de ansatte gjort kjent med Strategi og handlingsplan?
Vis hvordan kvalitetsmålene kan måles og at de er i samsvar med kvalitetspolitikken.
Hvilke av kvalitetsmålene er oppnådd for 20xx?
Hvordan er kvalitetspolitikken utformet? Er det endringer i kvalitetspolitikken? På hvilken måte bidrar mål og policyer til å oppfylle pasienters og brukeres behov?
5.6 Risikostyring | Vis hvordan avdelingen identifiserer risikoer for pasientskader og muligheter for forbedring. Hvilke tiltak er satt i verk for å minimere risikoer og utnytte muligheter for forbedring? (Vis eksempel på risiko- og mulighetsvurdering. Er tiltakene effektvurdert?)
6. Krav til ressurser 6.1 Generelt | Hvor har dere beskrevet oversikt over stedfortredere og nøkkelpersonell?
6.2 Personell 6.2.1 Generelt 6.2.2 Kompetansekrav 6.2.3 Godkjenning 6.2.4 Etterutdanning og faglig utvikling 6.2.5 Registreringer om personell
Finnes det stillingsbeskrivelser/ arbeidsinstrukser for alle, og er de dekkende for arbeidet som utføres?
Er det noen nye ansatte? Sjekk opplæringsplaner i kompetanseportalen. Er relevante planer tildelt, og aktuelle krav fullført? Hvordan sikres objektivitet i arbeidsprosessene?
Hvordan sikres opplæring innen: a) Styringssystemet b) Tildelte arbeidsoppgaver og prosedyrer c) Datasystemet som laboratoriet bruker d) HMS, herunder hindring eller begrensing av virkningene av ugunstige hendelser e) Etikk f) Taushetsplikt
Har de ansatte oppdaterte CVer? Kontroller 1 – 2
Hvordan vedlikeholdes kompetansen? Hvor hyppig foretas det kompetansevurdering?
Finnes det program for etterutdanning/ kurs? Hvordan følges nytteverdien av programmet opp?
6.3 Fasiliteter og miljøforhold 6.3.1 Generelt 6.3.2 Kontroll av fasiliteter 6.3.3 Lagerfasiliteter 6.3.4 Fasiliteter for personell 6.3.5 Fasiliteter for prøvetaking | Hva gjøres for å sikre at miljø er tilfredsstillende i hht leverandørs spesifikasjoner (temperatur, lys, renhet o.l)
Hvordan sikres adgangskontroll? Er denne tilstrekkelig?
Hvordan dekkes personellets behov (toaletter, drikkevann, rom for møter, konsentrasjonsarbeid, pause)?
Hvordan tilpasses lokalene til virksomheten? Har laboratoriet tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, og blir utstyret kontrollert regelmessig?
Hvordan er lokalene for pasienter tilpasset pasientens personvern, komfort og behov? Finnes det tilgang på tilstrekkelig førstehjelpsutstyr?
Er lokalene for prøvetaking tilpasset formålet?
Nye lokaler/ omorganisering?
6.4 Utstyr 6.4.1 Generelt 6.4.2 Krav til utstyr 6.4.3 Prosedyre for godkjenning av utstyr 6.4.4 Instrukser for bruk av utstyr 6.4.5 Vedlikehold og reparasjon av utstyr 6.4.6 Rapportering av uønskede hendelser med utstyret 6.4.7 Registreringer av utstyr | Har seksjonen/ enheten noe nytt utstyr? Sjekk at alt er på plass ift mottakskontroll, logg, ID-merking, oppdaterte registre og prosedyrer. Validering og endringskontroll. Finnes det brukerveiledninger, og har personellet fått opplæring i bruk? (sjekke kompetanseportalen)
Periodisk vedlikehold. Servicerapporter. Hvordan utføres kalibrering/ kontroll, og blir det utført etter leverandørs anbefalinger? Hvordan sikres det at utstyr som er defekt/ utenfor angitte krav ikke benyttes i det daglige arbeidet? Hvordan verifiseres det at utstyret er klart for bruk igjen?
Vis eksempel på oppfølging av uønskede hendelser relatert til utstyr. Er saken rapportert til leverandør/ produsent?
6.5 Kalibrering av utstyr og metrologisk sporbarhet 6.5.1 Generelt 6.5.2 Kalibrering av utstyr 6.5.3 Metrologisk sporbarhet av måleresultater | Sjekk kontroll og kalibrering av vekt, og kontroll med kontrollodd. Hvordan utføres dette? Dekker kalibreringen laboratoriets bruksområde for vekten? Er det definert hyppighet og aksjonskriterier i kontrollprosedyren? Tas det hensyn til kontrolloddets korreksjonsverdi/feil/avvik og måleusikkerhet i kalibreringsbevis og kontrollodd?
MTU Er metrologisk sporbarhet oppgitt? Verifisering av målenøyaktighet? Hvordan håndteres kalibrering ute av kontroll? (risikoreduserende tiltak)
Sjekk temperaturkontroll. Logger, og kontroll med kalibrert referansetermometer Hvordan settes temperaturgrenser, og er det tatt hensyn til usikkerhet i temperaturmåler og referansetermometer?
Sjekk to pipetter. Er kalibrering utført i henhold til prosedyre? Hvordan følges ev. avvik opp? Dekker kalibreringen utstyrets bruksområde? Ved intern kalibrering; er det benyttet sporvart kalibrerte vekter? Inkluderer kontrollen repeterbarhet og reproduserbarhet (bør inkluderes ref. NA-dok).
6.6 Reagenser og forbruksvarer 6.6.1 Generelt 6.6.2 Mottak og oppbevaring 6.6.3 Godkjenningsprøving 6.6.4 Lagerstyring 6.6.5 Bruksanvisninger 6.6.6 Rapportering av uønskede hendelser 6.6.7 Registreringer | Hvordan implementeres endringer av reagenser eller forbruksvarer? Sjekk endringsprotokoller og endringslogg
Mottakskontroll og godkjenning, inkl. registreringer
Lagerstyring - hvordan skiller laboratoriet mellom reagenser som er verifisert og godkjent for bruk, og de som ikke er godkjent?
Finnes det brukerveiledninger, og er disse i tråd med leverandørs anbefalinger?
Sjekk avviksbehandlingen – har det vært noen uønskede hendelser som involverer reagens/ forbruksvarer/ instrument?
6.7 Oppdragsavtaler 6.7.1 Avtaler med laboratoriets brukere 6.7.2 Avtaler med PNA-operatører | Nye/endrede metoder: Hvordan informeres rekvirenter om endringer i analyse/analysetilbud?
Hvordan foregår gjennomgåelse av oppdragsavtaler (Brukerhåndboken, rekvisisjoner, skriftlige kontrakter, muntlige avtaler)? Blir gjennomgåelsen registrert?
Hvordan registreres endringer i oppdragsavtaler?
Finnes det avtaler med PNA-operatører. Er ansvar og myndighet spesifisert, og gjort kjent hos PNA-brukerne?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
6.8 Produkter og tjenester levert av eksterne 6.8.1 Generelt 6.8.2 Henvisningslaboratorier og konsulenter 6.8.3 Gjennomgåelse og godkjenning av eksternt leverte tjenester og produkter | Finnes det register over henvisningslaboratorier, konsulenter og underleverandører? Endring i utvalg av henvisningslaboratorier? Nye? Sjekk avtale.
Hva gjøres for å sikre periodisk gjennomgang?
Sjekk prøvesvar hvor det er benyttet henvisningslab.-kontroller at rekvirent har fått svaret fra henvisningslab.
Vis/ beskriv at prosedyre for valg og anskaffelse av tjenester, utstyr og forbruksmateriell på plass.
Hvordan overvåkes leverandører? Er prosedyre for valg, godkjenning, overvåkning og evaluering av leverandører av tjenester, utstyr og forbruksmateriell på plass?
På hvilken måte beskrives samarbeid og ansvarsfordeling i innkjøpsprosessen, med andre avdelinger/ funksjoner? (IT-tjenester, MTA, EIE, prøvetakingsutstyr)
Hvordan følges avtaler opp?
Inngår beskrivelse av krav/kriterier i kjøpsinformasjon?
Sjekk leverandør-avvik ved seksjonen/enheten og hvordan disse følges opp. Se på mottakskontroll for to varer, f.eks. reagenser (datert, signert og lotnummer)
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
7 Prosesskrav 7.1 Generelt | Er risikovurdering (og mulighetsvurdering) av prosesskrav utført?
Hvordan overvåkes og evalueres risikoreduserende tiltak?
7.2 Preanalytiske prosesser 7.2.1 Generelt 7.2.2 Laboratorieinformasjon til pasienter og brukere 7.2.3 Bestilling av laboratorieundersøkelser 7.2.3.1 Generelt 7.2.3.2 Muntlige bestillinger 7.2.4 Prøvetaking og håndtering av primærprøver 7.2.4.1 Generelt 7.2.4.2 Informasjon om forberedelse før prøvetaking 7.2.4.3 Pasientsamtykke 7.2.4.4 Anvisninger for prøvetaking 7.2.5 Transport av prøver 7.2.6 Mottak av prøver 7.2.6.1 Prosedyre for mottak av prøver 7.2.6.2 Unntak fra godkjenning av prøver 7.2.7 Håndtering, klargjøring og oppbevaring av prøver før undersøkelse 7.2.7.1 Beskyttelse av prøver 7.2.7.2 Kriterier for bestilling av tilleggsundersøkelser 7.2.7.3 Prøvers stabilitet | Hvordan beskrives riktig prøvetaking og håndtering av primærprøver?
Hvordan foregår opplæring i desentralisert prøvetaking? Opplæring av ordinære prøvetakere og superbrukere.
DAP. Hvordan foregår bistand til blodprøvetaking?
Rekvisisjoner. Hvordan foregår periodisk gjennomgang? Er det gjennomført endringer? Sjekk endringsprotokoll.
Hvor kan brukerne finne informasjon og anvisninger for aktiviteter før prøvetaking? Hvordan sikres oppdatering av informasjonen? Informasjon i brukerhåndbok/ analyseoversikt, instruks til pasienter/rekvirenter
Prosedyrer for prøvetaking, prøvehåndtering – og prøvemottak. Hvordan beskrives kriterier for godkjenning og avvisning av prøver?
Hvordan kontrolleres prøvetransport? Hvilke system finnes for kontroll iforhold til for eksempel temperatur, transporttid, leveranse riktig sted osv.
Hvordan overvåkes kravene til volum ved veneprøvetakning
Sjekk ev. avvik på preanalytiske prosesser Hvordan behandles avvik i den preanalytiske fasen (feil prøvetaking, feil pasient-id, holdbarhet osv.) Hvordan sikres vurdering pasientens beste ved avvik og ev. avvisning av prøve?
7.3 Undersøkelsesprosesser 7.3.1 Generelt 7.3.2 Verifisering av undersøkelsesmetoder 7.3.3 Validering av undersøkelsesmetodene 7.3.4 Evaluering av måleusikkerhet (MU) 7.3.5 Biologiske referanseintervaller og kliniske beslutningsgrenser 7.3.6 Undersøkelsesprosedyrer 7.3.7 Sikring av resultatenes gyldighet 7.3.7.1 Generelt 7.3.7.2 Intern kvalitetskontroll (QC) 7.3.7.3 Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) 7.3.7.4 Undersøkelsesresultatenes sammenlignbarhet | Hvordan beskrives undersøkelsesprosesser? Finnes det analyseprosedyrer og metodebeskrivelser? Gyldige, godkjente og oppdaterte utgaver tilgjengelig for brukerne?
Er det innført nye metoder, eller endringer i eksisterende metoder? Hvordan implementeres disse? Sjekk validering/verifisering, implementering og oppfølging
Hvordan sikres sporbarhet til den som har utført analysen (vaktplaner, lister eller pålogging instrument)
Blir biologiske referanseintervaller og andre beslutningskriterier regelmessig gjennomgått, f.eks ved metodeendring? Hvordan dokumenteres dette?
Måleusikkerhet. Hvordan beregnes usikkerhet? Er kilder til usikkerhet identifisert og størrelse på måleusikkerhet anslått? Dekker den relevante deler av måleområdet? Er måleusikkerhet angitt i VK-tabellen? Hvordan er samsvar mellom krav i valideringen og oppgitt måleusikkerhet?
Validering/ verifisering Er undersøkelsene under verifiseringen relevante for tiltenkt bruk? Finnes det en erklæring om at angitte krav er innfridd, og hvis ikke, hvilke tiltak som er truffet?
Hvordan informeres brukerne om (validerte) endringer?
Analyseprosedyrer og sporbarhet i målinger. Er sporbarheten tilfredsstillende dokumentert? (bruk av referansematerialer, konsensusmetoder, standarder med angitt sporbarhet og usikkerhet, eventuelt EKV)
Hvilke (interne) kvalitetskontroller benyttes? Hvilke kriterier ligger til grunn for valg av kontroller? Finnes det kontroller levert av tredjepart? Hvordan sikres det at trender og endringer i analyseresultater blir synlige? Hvordan følges pasientresultatene opp dersom QC er utenfor angitte godkjenningskriterier?
Hvilke eksterne kontroller benyttes, og hvilke kriterier legges til grunn for valg av kontroller? Hvilket personell utfører kontrollene? Hvordan overvåkes resultatene, og hvilke tiltak treffes ved avvik?
Hvordan fastlegges sammenlignbarheten mellom ulike lokaliteter som utfører samme analyse?
7.4 Postanalytiske prosesser 7.4.1 Rapportering av resultater 7.4.1.1 Generelt 7.4.1.2 Gjennomgåelse og frigivelse av resultater 7.4.1.3 Rapporter om kritiske resultater 7.4.1.4 Særskilte krav til rapportering av resultater 7.4.1.5 Automatisert utvelgelse, gjennomgåelse, frigivelse og rapportering av resultater 7.4.1.6 Krav til rapporter 7.4.1.7 Tilleggsinformasjon i rapporter 7.4.1.8 Korrigering av rapporterte resultater 7.4.2 Postanalytisk håndtering av prøver | Teknisk/medisinsk validering. Hvem gjør hva? Hvor er dette beskrevet?
Finnes prosedyrer for lagring, oppbevaring og avhending av kliniske prøver? Hva er rutinene?
Papirsvar og elektroniske svar. Kontroll på korrekt svaroverføring. Rapporten skal være klar, entydig med nødvendige kommentarer, til autorisert mottaker. Korrekt henvisning til akkreditering. Punkt 7.4.1.6 a-m: Er alle punkt ivaretatt i svarrapporten? Hvis ikke, hvordan er utelatelse begrunnet?
Prosedyrer for frigivelse av analyseresultater inkl. telefonsvar, umiddelbar varsling ved svar utenfor alarmgrenser Vise eksempel på dokumentasjon av telefonsvar
Er svartid definert?
Hvordan sikrer laboratoriet varsling av forsinkelse i analyseresultater? (prosedyre?)
Endringer/revidert rapport (både korrigerte og opprinnelige resultater skal kunne sees, som minimum må endringslogg finnes).
Gis det ut forenklede svarrapporter? Finnes det avtaler for forenklet svarrapportering? (internt og eksternt)
Gis det ut prøvesvar via autovalidering? Hvilke kriterier ligger til grunn for grenser i det automatiske rapporteringssystemet? Kan autovalideringen stenges av, ved behov?
Hvordan fremgår det hva som er akkrediteringsomfang og hvem som er akkreditert? (rekvisisjoner, henvisninger, svarrapporter) Finnes det uklarheter i forhold til hva som er akkreditert og hva som ikke er det?
7.5 Håndtering av avvikende rutiner og resultater | Vis eksempler på avvik i analyseprosessen. Hvordan sikres vurdering av klinisk betydning, samt vurdering av resultater utgitt før avviket ble oppdaget? Hvordan dokumenteres godkjenning av saksbehandlingen? Er det spesifisert hvem som har ansvaret for å godkjenne at arbeidet gjenopptas? Hvordan sikres gjennomføring av tiltak basert på risiko?
7.6 Styring av data og informasjonsbehandling 7.6.1 Generelt 7.6.2 Myndighet og ansvar for informasjonsstyring 7.6.3 Styring av informasjonssystemer 7.6.4 Planer ved nedetid 7.6.5 Ekstern ledelse | Endringer i systemet? Hvordan dokumenteres endringer? (validering/dokumentasjon av datasystem og programvare. Verifiserte og godkjente endringer)
Hvordan sikres klar definering av ansvarsområder? (drift, service, vedlikehold) Finnes det avtaler?
Hvordan gjøres brukermanualer og prosedyrer tilgjengelig for brukerne?
Finnes det beredskapsplaner på avdeling/seksjon/ enhet?
Hvordan sikres opplæring av ulike typer brukere? Prosedyrer og dokumentasjon på opplæring?
Hvordan ivaretas systemsikkerhet og informasjonssikkerhet? Hvordan er tilgangsstyringen? Hvordan sikres systemet mot utilsiktet endring eller tap av informasjon?
På hvilken måte registreres data og rapporter?
Hvordan utføres validering av kommunikasjon mellom uavhengige systemer
Finnes det system for å oppdage «umulige resultater og kombinasjon av «umulige» resultater.
Sporbart hvem som har gjort hva? Vis hvordan dette sikres.
Hva gjøres for å sikre gjenfinning og lagring av data? (mulig å reprodusere arkiverte resultater med all info (f.eks referansegrenser og kommentarer) for en periode, ev. sikkerhetskopi merket og forsvarlig lagret)
Finnes det system og prosedyrer for vedlikehold av systemet og håndtering av nedstenging og oppstart?
Styres og vedlikeholdes informasjonssystemet utenfor laboratoriet? Hvordan sikres det at leverandøren oppfyller krav i standarden? (Vis avtaler)
Finnes det logg med info om maskinvare med tilhørende programvare, info fra leverandør og registeringer av service, feilrettinger, vedlikehold?
7.7 Klager 7.7.1 Prosess 7.7.2 Mottak av klager 7.7.3 Behandling og lukking av klagesaker | På hvilken måte følges klager og tilbakemeldinger fra klinikere, pasienter og andre opp? Finnes det prosedyrer for behandling av klager og tilbakemeldinger?
Hvordan beskrives klageprosessen for eksterne brukere av laboratoriets tjenester?
Hvilke regler finnes det for registrering og arkivering av klager og tilbakemeldinger?
Hvordan fungerer klagebehandling i avdelingen?
Hvordan legges klager frem for avdelingsledelsen?
Sjekk en intern/ekstern klage (at klagebehandlingen har foregått som beskrevet).
Hvordan sikres objektivitet i saksbehandlingen?
Hvilke eksterne klager har MBK for 20xx?
7.8 Kontinuitetsplanlegging og kriseberedskap | Beredskapslaner tilgjengelige? Hvordan sikres regelmessig gjennomgang av planene?
Hvordan sikres identifisering av risikoer med nødssituasjoner?
Opplæring? Øvelser på nødsituasjoner?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
8 Krav til ledelsessystemer 8.1 Generelle krav 8.1.1 Generelt 8.1.2 Oppfylle kravene i ledelsessystemet 8.1.3 Bevisstgjøring om ledelsessystemet
Hvordan sikrer laboratoriet oppfyllelse av kravene i ledelsessystemet?
Hvordan sikres det at kvalitetspolitikken og kvalitetsmål blir kommunisert og forstått i organisasjonen?
Hvordan bevisstgjøres personalet på ledelsessystemet og forbedringsarbeid?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
8.2 Dokumentasjon av ledelsessystemet 8.2.1 Generelt 8.2.2 Kompetanse og kvalitet 8.2.3 Dokumentasjon på forpliktelse 8.2.4 Dokumentasjon 8.2.5 Personellets tilgang | Se spørsmål i punkt 5.3 og 5.4
Se spørsmål om mål og policyer, punkt 5.5 Kontrollere at laboratoriet har mål og policyer som omfatter kompetanse, kvalitet og konsistent drift
Hvordan implementeres ledelsessystemet og kontinuerlig forbedring i det daglige arbeidet? Dokumentasjon på ansvar?
8.3 Styring av ledelsessystemets dokumenter 8.3.1 Generelt 8.3.2 Kontroll med dokumenter | Beskriv ev. endringer i dokumentstyring Hvordan sikres unik identifisering av dokumenter i kvalitetssystemet?
Nye dokumenter – hvordan implementeres disse? På hvilken måte sikres dere periodisk gjennomgang?
Sjekk utplassert papirkopi for korrekt versjonering (Tittel, utgave, ansvarlig osv.) Hvordan holder dere oversikt over gjeldende dokumenter i papirversjon? (Oppdatert oversikt) Håndskrevne kommentarer i papirkopier?
Hvordan sikres dokumentstyring i brukerhåndboka?
8.4 Kontroll med registreringer 8.4.1 Opprettelse av registreringer 8.4.2 Endring av registreringer 8.4.3 Oppbevaring av registreringer | Er møtereferat og risikoanalyser skrivebeskyttet?
Sjekk at dokumenter er skrivebeskyttet
Hvordan beskrives oppbevaringssted, oppbevaringsmedium, vedlikehold, oppbevaringstid og avhending for ulike typer registreringer basert på klinisk relevans og/eller gjeldende forskrifter?
Hvordan sikres sporbarhet i registreringene?
Er rettinger korrekt utført på Lab?
Hvordan sikres det at registreringer med relevans for kvalitetsstyringssystemet oppbevares i korrekt tidsintervall? - Sjekk pakningsvedlegg
8.5 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter 8.5.1 Identifisering av risikoer og muligheter for forbedring 8.5.2 Handle ut fra risikoer og muligheter for forbedring | Har seksjonen/enheten meldt forbedringsforslag?
Hvordan er fokus på å jobbe med forebyggende tiltak? Finne problemområder før de er opphav til feil (trend- og risikoanalyse)
Utføres risikovurdering, når og hvordan lages tiltaksplaner? Hvordan kommuniseres dette?
8.6 Forbedring 8.6.1 Kontinuerlig forbedring 8.6.2 Tilbakemelding fra laboratoriets pasienter, brukere og personell | Prosedyre for utarbeidelse, iverksettelse, oppfølging og dokumentasjon av tiltaksplaner Inkluderer beskrivelser av prioriteringer basert på: - Risikoanalyser - Relevans for pasientbehandlingen
På hvilken måte benyttes kvalitetsindikatorer (revisjonsresultater, resultater fra Ledelsens gjennomgang, risikovurdering o.a.) til kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyringssystemet/ pasientbehandlingen?
Beskrivelse av hvordan forbedringsplaner kommuniseres til alle ansatte
Hvordan registreres og behandles avvik? Finnes prosedyrer for registrering og behandling av avvik i forhold til kravene i kvalitetsstyringssystemet eller fra brukere?
Saksbehandler på seksjon/enhet: hvordan gjøres den primære gjennomgangen av avvikene som meldes?
Følger seksjonen/enheten med på trender? Hvordan får ansatte i seksjonen/enheten informasjon om meldte avvik, trender og tiltak?
Hvordan settes mål/ krav og hvordan beskrives og dokumenteres dette?
Er det beskrevet forbedringsprosesser?
8.7 Avvik og korrigerende tiltak 8.7.1 Tiltak når det oppstår avvik 8.7.2 Virkning av korrigerende tiltak 8.7.3 Registreringer av avvik og korrigerende tiltak | Vet ansatte hva det skal meldes avvik på? Har de fått opplæring?(sjekk kompetanseportalen)
Hvordan beskrives iverksetting av korrigerende tiltak ved behandling av avvik?
På hvilken måte sikres det at korrigerende tiltak iverksettes ved fare for at avvik kan gjentas eller om det er tvil om overholdelse av kravene i styringssystemet? Prosedyre?
Hvem har ansvaret for å tillate videre analysering etter alvorlig avvik?
Hvordan fungerer avviksbehandling? Gå gjennom noen avvik og sjekk saksbehandling. - Saksbehandlingstid - Årsak og konsekvens - Evaluering av effekt
Søk opp avvik eldre enn 3 måneder Søk opp tiltak eldre enn 3 måneder
Hvilke retningslinjer finnes for årsaksanalyse og konsekvensvurdering?
Finnes beskrivelse av rutiner for å følge opp at tiltaket har den ønskede virkning og når tilleggs revisjoner skal gjennomføres i forbindelse med oppfølging av effekten av gjennomførte korrigerende tiltak?
Hvilke korrigerende tiltak har seksjonen/enheten?
Hvordan følges tiltak opp i avvikssystemet?
8.8 Evalueringer 8.8.1 Generelt 8.8.2 Kvalitetsindikatorer 8.8.3 Interne revisjoner | Finnes det en revisjonsplan, og hvordan sikres det at denne omfatter alle deler av kvalitetsstyringssystemet over en fastsatt periode? Dekkes hele analyseprosessen? Hvordan dekkes alle metodikker?
Nye metodikker? Tas disse med i revisjon?
Er revisorene uavhengige av aktiviteten som revideres? Nye revisorer? (sjekk kompetanseplan)
Finnes dokumentert prosedyre for intern revisjon?
Ny rekvisisjon? Hvordan er dette informert til rekvirenter? Hvordan er endringene sporbare? Hvem har medisinsk godkjent endringene?
Hvordan risikovurderer avdelingen analyseprosessen?
Forslag fra personale: hvordan har laboratorieledelsen oppmuntret ansatte til å foreslå forbedringer?
Hent opp avvik fra fjorårets revisjon, og sjekk hvordan de er fulgt opp.
Hvordan overvåkes kvalitetsindikatorene? Hva gjøres med eventuelle avvik ift disse?
Finnes det en beskrivelse av eksterne organisasjoner som gjennomgår laboratoriet? Kan avvik som gis av disse gjenfinnes i avvikssystemet?
8.9 Ledelsens gjennomgåelser 8.9.1 Generelt 8.9.2 Inngangsfaktor for gjennomgåelsen 8.9.3 Utgangsfaktor fra gjennomgåelsen | Revider a) regelmessig gjennomgang av rekvisisjoner, prosedyrenes egnethet og krav til prøver b) forslag fra ansatte c) risikostyring
Hvordan informeres laboratoriets ansatte om resultat fra ledelsens gjennomgåelse?
Hvordan er punktene fra forrige ledelsens gjennomgåelse fulgt opp?
På hvilken måte vurderes kvaliteten på laboratoriets bidrag til pasientomsorgen?
Hvordan følges etterutdanningsprogram for ansatte opp?
Hvordan legges klager frem for avdelingsledelsen?
Sjekk en intern/ekstern klage (at klagebehandlingen har foregått som beskrevet).
Hvilke eksterne klager har MBK for 20xx?
Beskrivelse av hvordan forbedringsplaner kommuniseres til alle ansatte
Utføres risikovurdering, når og hvordan lages tiltaksplaner? Hvordan kommuniseres dette?
Hvordan settes mål/ krav og hvordan beskrives og dokumenteres dette?
Er det beskrevet forbedringsprosesser?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Demonstrasjoner
Kommentarer

## Lovkrav, IVDR
Revidert enhet/ seksjon |  | Revisjonsleder
Dato |  | Revisor(er)
Revisjonsgrunnlag
Lovkrav for MBK | Kontrollspørsmål | Revidert | Kommentarer
FOR-2005-12-15-1690 Forskrift om medisinsk utstyr § 3-2.(grunnleggende krav m.m.) IVDR artikkel 2.2 – definisjoner og 5.5 Inhouse unntaket | Utstyr omfattet av dette kapittelet skal tilfredsstille de relevante grunnleggende krav i vedlegg IVDMU I. Produsenter av utstyr på liste A eller B i vedlegg IVDMU II skal overholde felles tekniske spesifikasjoner som er publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Se på oppfyllelse av grunnleggende krav.
Har enheten egentilvirket IVD-utstyr?
IVDR Kontroller at krav i vedlegg 1 er etterlevd Inneholder metodedokument informasjon påkrevd i IVDR Vedlegg 1? Er innhold i utstyr/ reagenser, fremstillingsprosess og merking beskrevet i fremstillingsprosedyrer? Er merking av reagenser utformet etter relevante krav i IVDR vedlegg 1? Finnes det utfylt og godkjent valideringsprotokoll?
Foreligger det en markedsundersøkelse som viser at det ikke finnes CE-IVD merket utstyr som hindrer bruk av in house utstyr? Er denne oppdatert innen de siste 3 år? Hvordan begrunnes det at CE-IVD merket utstyr ikke tilfredsstiller pasientgruppens behov?
Foreligger det en egenerklæring for bruk av in house utstyr og er denne gjort offentleg tilgjengelig?
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Avvik: Forbedringsforslag: Avviksnr:
Demonstrasjoner
Kommentarer